采购消防器具清单

（项目编号：DZXY-XFWZ-20220318-10）

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急灯（管式） | 18w | 套 | 35 |  |
| 应急灯（筒灯） | 5w | 套 | 60 |  |
| 疏散指示灯 | 5w | 套 | 60 |  |
| Bv1.5电线 | 1.5m2 | 米 | 500 |  |
| 20型线管 |  | 米 | 200 |  |
| 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 劳务人工费 |  | 项 |  |  |