心电图分析软件

（编号：DZXY-YSB-20220330-16）

- 能够接收由心电图机传输来的心电数据，并能对数据进行诊断和病案管理。

- 支持心电报告波形基线位置自动调整和增益自动调整。

- 支持对心电数据进行自动测量和诊断。

- 支持测量和诊断异常提醒功能。

- 支持心电图特征描述输出。

- 具有波形放大功能和高精度电子测量尺。

- 支持对数据进行频谱心电图分析、高频分析、推算向量心电图分析。

- 支持心拍特征模板自动识别，具备特征点手动调节后的重新测量。

- 支持自选典型的代表心拍进行测量分析。

- 支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析。

- 具备不少于5个记录同屏比较。

- 支持算法自定义心动过速、心动过缓的阈值，支持多种电轴计算方法（振幅法、面积法）。

- 支持多种QTc计算公式。

- 至少具备两种查询功能

- 至少具备两种数据管理模式

- 具备不少于六种数据统计模式，并且能对数据统计结果生成报表。

- 具备多种通用传输接入协议（GDT、SCP、FDA-XML、DICOM等），能够接入医院HIS或EMR系统。

- 具备多种输出格式（PDF、BMP、JPG、WORD、DAT、FDA-XML等）。

- 支持条码、二维码扫描录入患者信息，支持身份证、社保卡、就诊卡、磁卡读卡机读取录入患者信息。

- 支持多种类型打印功能，波形粗细可调。

- 提供不少于两种报告模板，报告内容可以自定义。

- 具备用户权限管理功能，能够根据不同医师设置不同使用习惯偏好。

- 报告具备图片签名功能。