电子婴儿秤技术参数

（项目编号：DZXY-YSB-20220411-20）

承重板尺寸：不小于56*33.5cm

最大秤量值：≥20kg

最小分度值：≤10g

交流供电电压：220v/50Hz

具备直流供电能力

具备LED数字显示功能