采购维修消防器具清单

（项目编号：DZXY-XFWZ-20220428-22）

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急灯（管式） | 18w | 套 | 35 |
| 应急灯（筒灯） | 5w | 套 | 60 |
| 疏散指示灯 | 5w | 套 | 60 |
| Bv1.5电线 | 1.5m2 | 米 | 500 |
| 20型线管 |  | 米 | 200 |
| 室外消火栓 | SS100型 | 套 | 3 |
| 灭火器箱 | 4kg*2型 | 只 | 30 |
| 消防水带 | 16-65-20型 | 条 | 20 |
| 干粉灭火器 | MFZ/ABC4kg | 只 | 60 |
| 辅材 |  | 项 | 1 |
| 人工费用 |  | 项 | 1 |
| 合计 |  |  |  |