## Sheet1
序号 | 名称规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 串联谐振耐压试验 | 10kV旌庐西路检察院环网柜995#开关至中西医结合医院901#开关电缆段；10kV旌天三路水果市场环网柜996#开关至中西医结合医院902#开关电缆段及1、2#1000kVA配变电缆共5根 | 项 | 1
2 | 交流耐压、绝缘检测、直流电阻等试验 | 2台1000kVA配变 | 项 | 1
3 | 耐压试验 | 5台高压柜 | 项 | 1
4 | 继电保护装置试验及定值校对 | 4台继电保护装置 | 项 | 1
5 | 耐压及接触电阻试验(开关特性试验)、绝缘检测试验 | 5台开关 | 项 | 1
6 | 特性试验、绝缘检测试验 | 5组互感器 | 项 | 1
7 | 接地电阻测试 | 配电室高低压柜、变压器 | 项 | 1
8 | 更换微机保护装置ZYK-8000 |  | 台 | 1
9 | 二次线路整理 |  | 项 | 1
10 | 高压柜机械闭锁装置（三工位） |  | 套 | 1
11 | 办理供电局停供电手续 |  | 项 | 1