| 安装位置 | 楼层 | 机型 | 台数 | 科室名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 住 院 大 楼 | 1 楼 | 立式机 | 1 | 住院收费室 | 40L/3KW |
|  | 2 楼 | 立式机 | 1 | 妇产科 | 40L/3KW |
|  | 3楼 | 立式机 | 1 | 骨伤科 | 40L/3KW |
|  |  | 立式机 | 1 | 骨伤科 | 40L/3KW |
|  | 5楼 | 立式机 | 1 | 手术麻醉科 | 40L/3KW |
|  | 6楼 | 立式机 | 1 | 儿科 | 40L/3KW |
|  | 4楼 | 立式机 | 1 | 康复科 | 40L/3KW |
|  |  | 立式机 | 1 | 康复科 | 40L/3KW |
| 第二 住院 大楼 | 1楼 | 立式机 | 1 | 住院药房 | 40L/3KW |
|  |  | 壁挂机 | 1 | 住院药房 | 20L/2KW |
|  | 2楼 | 立式机 | 1 | 内一科 | 40L/3KW |
|  | 3楼 | 立式机 | 1 | 骨科 | 40L/3KW |
|  | 4楼 | 立式机 | 1 | 内二科 | 40L/3KW |
|  | 5楼 | 立式机 | 1 | 内三科 | 40L/3KW |
|  |  | 立式机 | 1 | 外科 | 40L/3KW |
|  | 8楼 | 立式机 | 1 | 肛肠科 | 40L/3KW |
|  | 9楼 | 立式机 | 1 | 综合办公室 | 40L/3KW |
|  | 10楼 | 立式机 | 1 | 综合办公室 | 40L/3KW |
| 门诊 大楼 | 1楼 | 立式机 | 1 | 门诊一楼 | 40L/3KW |
|  |  | 壁挂机 | 2 | 门诊一楼 | 20L/2KW |
|  | 2楼 | 立式机 | 1 | 门诊二楼 | 40L/3KW |
|  | 3楼 | 立式机 | 1 | 体检中心 门诊三楼 | 40L/3KW |

东院区原设备安装点位明细

西区新装位置明细

| 楼层 | 数量 | 位置 | 方案 | 规格、功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 门诊大厅 | 从二楼往下供水 | 60L/6KW |
|  |  | 抢救走廊 | 护士站有水电 | 60L/6KW |
| 2 | 2 | 门诊大厅 | 护士站有水电 | 60L/6KW |
|  |  | 原开水房 | 现有开水机旁边 | 60L/6KW |
| 3 | 2 | 护士站 | 护士站里有水电 | 60L/6KW |
|  |  | 走廊顶头 | 旁边主任科室有水 | 60L/6KW |
| 4 | 2 | 原开水房 | 现有开水机旁边 | 60L/6KW |
|  |  | 走廊顶头 | 旁边科室有水源 | 60L/6KW |
| 5 | 2 | 原开水房 | 现有开水机旁边 | 60L/6KW |
|  |  | 走廊顶头 | 旁边科室有水源 | 60L/6KW |
| 备注 |  | 由于新装位置合适，建议采用380动力电源。 |  |  |

租赁预算价格

| 品类 | 规格 | 数量 | 位置 | 单价 | 总价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮水设备租赁 | 40L/3KW | 20 | 东区 |  |  |
| 饮水设备租赁 | 20L/2KW | 3 | 东区 |  |  |
| 饮水设备租赁 | 60L/6KW | 10 | 西区 |  |  |
| 备注 | 包含设备安装、辅材，设备维护，滤芯更换，每年1次水质检测报告。 |  |  |  |  |