- 成都中医药大学附属医院德阳医院（天府旌城院区）

- 绿化、水电维修服务询价

### 一、项目概况

1、服务地点：位于德阳市旌阳区九龙江路与玉山街交叉口南侧的成都中医药大学附属医院德阳医院天府旌城院区。

2、院区范围：用地面积82464㎡，建筑物占地面积24476㎡，建筑密度29.68%，绿地面积29448㎡，总建筑面积195076㎡，地上建筑面积133216㎡，地下建筑面积61860㎡，汽车泊位893个。

3、服务类型：绿化、水电维修服务。

二、绿化服务范围和标准

1、定期对绿化区域进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等养护管理工作。

2、绿化带内无杂草、无枯枝落叶、无垃圾杂物，保持清洁卫生。

3、定期检查绿化设施（如花坛、草坪、树木等），确保安全稳固，无损坏。

4、对新种植的植物进行跟踪观察，确保成活率，对死亡或病弱植物及时更换。

5、建立绿化管理档案，记录绿化区域的规划、种植、养护、改造等详细信息。

三、水电维修服务范围和标准

1、配备专业的维修工人（电工、钳工、管道工），做好全院电气设备、管道设备、通用设备设施的日常维护、保养和管理，能迅速有效地处置突发性故障，做到一般性故障立即排除。

2、物业维修及时，报修、值班电话畅通，维修人员按约定时间到达现场（急修5分钟到场，3小时内处理完毕）。报修、维修、记录清晰、完整。

3、供电、给排水等设施设备运行良好，定期保养和检修，保养和检修记录完整。

4、要熟悉工作流程，规范操作，24小时值班。

5、维修工人具体要求如下：

（1）主要从事医院内水电线路、空调水管、公共设施设备的维修和通用设备的日常运行管理。

（2）维修人员要有主动服务的意识。每日巡视全院所有区域内设施设备是否完好，有无隐患，能及时整改的及时整改；对不能及时整改的要记录在册，提出措施，规定时间内完成。

（3）对于院属各科室要求维修项目，做到及时、认真、服务到位，随时联系、随时上门服务，让临床科室满意。

（4）维修项目无论大小，实行统一管理，先登记后维修，维修完工后由科室负责人进行签字验收。

（5）维修原则“能修则修”，严格控制各种原材料及维修费用。

（6）坚持以人为本、优质服务，不断提高员工的素质。物业公司每季度对维修人员进行培训、考核，并且要有培训考核记录，以便提高工作质量。

（7）完成医院交办的临时突击任务。

6、更换电源开关、灯泡灯管，更换自来水龙头、自来水开关等日常水电维修及时。遇到采购人报修，必须在24小时内进行回复并完成维修任务。

注：维修所涉及的耗材费用由医院承担。

四、人员配置及要求

1、绿化工8人；55岁以下女性，60岁以下男性，身体健康，无犯罪记录，具有绿化养护经验。

| 绿地面积（平方） | 绿化工数量（人） | 人均负责面积（平方） |
| --- | --- | --- |
| 29448 | 8 | 3681 |

- 水电维修工5人；55岁以下男性，身体健康，无犯罪记录，需持有有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证》低压）。

| 总建筑面积（平方） | 水电维修工数量（人） | 人均负责面积（平方） |
| --- | --- | --- |
| 195076 | 5 | 39015 |

五、其他要求

1、严格执行《中华人民共和国民法典》和地方有关劳动用工的相关法规，按规定承担所有录用人员的工资和社会保险等费用。 供应商应在响应文件中承诺：员工工资（不包括员工社保、医保、福利以及加班工资等）不得低于项目实施地当年最低工资标准，依法为员工及时、足额缴纳社会保险；供应商必须按时、足额发放员工工资，如出现拖欠员工工资的问题，一经发现， 采购人有权立即解除合同，且不承担任何赔偿责任。如因此引发劳动纠纷等事宜，均由供应商承担相应责任，采购人不承担连带关系和责任。

2、供应商不得将委托管理项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜。

3、本项目所需要的人员、人员配备相应的设备均由成交供应商负责（相关费用均包含在供应商的报价中）。采购人可为供应商提供工作所需的办公室、存放设备及工具的库房场地等。

六、服务质量倒查考核评分标准

| 考核内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 仪容仪表、行为举止（共16分，每项/次未达到标准扣1分） |  |
| a.按要求着装，衣着整洁，佩戴齐全。 | 4 |
| b.讲究个人卫生，不留长发、胡须。 | 4 |
| c.注意站、坐、行仪态。 | 4 |
| d.注意环境卫生，不乱扔烟蒂、果皮、纸屑等。 | 4 |
| 考勤纪律（共9分，每项/次未达到标准扣1分） |  |
| a.不迟到、早退、旷工，能按规定执行请销假制度。 | 3 |
| b.服从管理部门对具体工作时间、任务的调整安排。 | 3 |
| c.当班时不串岗、离岗、睡岗、酒后上岗、在岗酗酒等，不做与工作无关的事。 | 3 |
| 工作态度和能力（共15分，每项/次未达到标准扣1分） |  |
| a.尊重领导，团结同志，相互真诚协作，具有团队精神。 | 3 |
| b.不做有损医院声誉和利益的事；不收受或向他人索取任何形式的礼物和红包；不得损坏医院公私财物和设施、设备。 | 3 |
| c.严格执行医院各项规定、坚持原则、秉公办事。 | 3 |
| d.当班时做好值班记录，按时交接班。 | 3 |
| e.当班期间无患者或职工投诉。 | 3 |
| 绿化服务（共25分，每项/次未达到标准扣1分） |  |
| a .花木长势：植物无枯枝、无黄叶（冬、春季部分落叶花木除外）、不萎蔫，无缺苗、无死苗。 | 5 |
| b.花草植物无明显杂草。 | 5 |
| c.灌木造型美观，不散乱，边缘线流畅。 | 5 |
| d.绿篱修剪平整、不断行、整齐，绿篱外观整齐，线条流畅。 | 5 |
| e.草坪保持4-6厘米，边缘整齐，分界线条流畅。 | 5 |
| 水电维修服务（共35分，每项/次未达到标准扣1分） |  |
| a.室外招牌按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。 | 5 |
| b.未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 5 |
| c.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁。 | 5 |
| d.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施。备用应急发电机可随时启用。 | 5 |
| e.监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定期限保存。 | 5 |
| f.排水系统通畅，汛期道路、地下室、车库、设备房无积水、浸泡事件发生。 | 5 |
| g.建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 5 |
| 合计 | 100 |