| 成都中医药大学附属医院德阳医院(旌东院区西区）二次供水费用报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 次数/年 | 单位 | 单价（元） | 合计 |
| 1 | 二次供水水箱清洗 | 二次供水水箱共1个，合计28m³ | 2 | 次 |  |  |
| 2 | 水质检测报告 | 二次供水检测项目（共21项）： 色度、浑浊度、臭和味、PH、肉眼可见物、氨氮、耗氧量、氰化物、亚硝酸盐氮、挥发酚、砷、铁、锰、铅、游离余氯、总硬度、硝酸盐氮、氯化物、六价铬、细菌总数、总大肠菌群 | 4 | 次 |  |  |
| 3 | 二次供水卫生许可证办理 | 由院方提供资料，我司负责办理相关手续 | 1 | 次 |  |  |
| 4 | 水泵房设备维保 | - 机泵整洁度检查，2．进出水管道、水泵基座、支架防腐处理。3．机泵连接螺栓、阀门等连接检查。 - 轴密封检查是否有漏水现象。 5、电机绝缘、接地检查。 - 6、变频器维护、除尘。7、控制系统检查。 - 水力控制阀检查。 - 配电柜运行状态检查。 - 水箱检查、泵房卫生。 - 巡检次数，每月四次每月维护一次。如有设备需要更换，由院方购买设备或者我公司代买。 - 如遇特殊情况，必须在半小时内到场处理。 |  | 年 |  |  |
| 5 | 合计 | \ |  |  |  |  |

备注：该报价含3%的增值税普通发票。

| 成都中医药大学附属医院德阳医院(旌东院区东区）二次供水费用报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 次数/年 | 单位 | 单价（元） | 合计 |
| 1 | 二次供水水箱清洗 | 二次供水水箱共1个，合计20m³ | 2 | 次 |  |  |
| 2 | 水质检测报告 | 二次供水检测项目（共21项）： 色度、浑浊度、臭和味、PH、肉眼可见物、氨氮、耗氧量、氰化物、亚硝酸盐氮、挥发酚、砷、铁、锰、铅、游离余氯、总硬度、硝酸盐氮、氯化物、六价铬、细菌总数、总大肠菌群 | 4 | 次 |  |  |
| 3 | 水泵房设备维保 | - 机泵整洁度检查，2．进出水管道、水泵基座、支架防腐处理。 - 3．机泵连接螺栓、阀门等连接检查。 - 4轴密封检查是否有漏水现象。 - 5、电机绝缘、接地检查。 - 6、变频器维护、除尘。7、控制系统检查。 - 8、水力控制阀检查。 - 9、配电柜运行状态检查。 - 10、水箱检查、泵房卫生。 - 11、巡检次数，每月四次每月维护一次。如有设备需要更换，由院方购买设备或者我公司代买。 12、如遇特殊情况，必须在半小时内到场处理。 |  | 年 |  |  |
| 4 | 合计 | \ |  |  |  |  |

备注：该报价含3%的增值税普通发票。