## Sheet1
序号 | 设备现状 |  | 数量 | 单位
| 名称 | 相关配置
1 | 内网核心交换机 | 性能参数：交换容量不小于19.2Tbps，IPv4包转发率：不小于2880Mpps，业务槽位数量：不少于3个，电源、主控冗余，电源电压：220V，馈电电流：60mA，功耗：15VA。 | 2 | 台
2 | 外网核心交换机 |  | 2 | 台
3 | 汇聚交换机 | 性能参数：端口：模块化端口，24个1/10GE SFP+光接口+2个QSFP+光接口+2个slot扩展插槽，传输速率：10/100/1000/10000Mbps，背板带宽：不小于2.56Tbps，包转发率：不小于720Mpps，交换方式：存储-转发。 | 6 | 台
4 | 汇聚交换机 | 性能参数：端口：模块化端口，端口数50个，传输速率：10/100/1000/10000Mbps，背板带宽：不小于2.56Tbps，包转发率：不小于1080Mpps，交换方式：存储-转发。 | 2 | 台
5 | 服务器 | 性能参数：规格：2U机架式，处理器：支持2颗Intel至强可扩展系列处理器，管理特性：HDM无代理管理工具(带独立管理端口)，安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，GPU支持：均支持配置多个双宽或单宽GPU卡。 | 13 | 台
6 | 外网出口防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：12G，应用层吞吐量：4.4G，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：8万；硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G minisata SSD，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 1 | 台
7 | 专网边界防火墙 |  | 1 | 台
8 | 内网办公防火墙 |  | 1 | 台
9 | 行为管理系统 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：4.8Gb，支持用户数：3000，每秒新建连接数：8000，最大并发连接数：400000；硬件参数：内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD+960G SSD，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 1 | 台
10 | 终端安全管理系统 | 安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制。 | 1 | 套
11 | 运维审计系统 | 性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，接口：6千兆电口。 | 1 | 台
12 | 日志审计系统 | CPU：4核，内存：8GB；包含资产授权数量20个。 | 1 | 套
13 | 入侵防御系统 | 性能参数：网络层吞吐量：6Gbps，HTTP新建连接数：60000，HTTP并发连接数：1800000。 | 2 | 台
硬件参数：内存大小：4G，硬盘容量：128GB SSD，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。
14 | 态势感知系统 | 性能参数：存储容量：21.8T，在带宽性能1Gbps时存储时长：1200天/1Gbps。硬件参数：规格：2U，内存：96GB ，系统盘：240GB SSD，数据盘：32TB，配置冗余电源，接口：4千兆电口。 | 1 | 台
15 | 流量采集系统 | 性能参数：网络层吞吐量：500Mbps。 | 1 | 台
硬件参数：内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，接口：6千兆电口。
16 | 云下一代防火墙 | CPU：8核，内存：16GB；性能参数：带宽性能：800Mbps，新建会话/秒（七层）：80000，并发会话数（七层）：4000000。 | 1 | 套
17 | 云计算平台计算虚拟化软件 | 通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 | 12 | 套
18 | 云计算平台存储虚拟化软件 | 通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 | 12 | 套
19 | 云计算平台网络虚拟化软件 | 利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建1个虚拟路由器和2个虚拟交换机。 | 12 | 套
20 | 云计算平台管理软件 | 统一管理平台，实现跨集群（超融合集群、VMware集群）、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。 | 12 | 套
21 | 桌面控制器 | 性能参数：局域网最大支持用户数：1000。 硬件参数：内存大小：4G，硬盘容量：MSATA 128G SSD，接口：6千兆电口。 | 1 | 台
22 | 云计算平台桌面用户接入软件 | 包含独享桌面、共享桌面、远程应用，以并发用户计算。 | 262 | 个
23 | 云计算平台桌面计算虚拟化软件 | 适用于桌面云平台，以CPU颗数计算。 | 18 | 套
24 | 云计算平台桌面存储虚拟化软件 | 适用于桌面云平台，以CPU颗数计算。 | 18 | 套
25 | AI数字化平台服务 | 提供AI智能助手，支持上下文更准确理解用户的问题，广泛进行资料检索，并全面有效的给予用户问题答案。 | 1 | 年