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	成都中医药大学附属医院德阳医院旌东院区制氧机维保维修服务清单

	一、维保清单

	
	项目名称
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	旌东院区制氧机维保费
	对旌东院区制氧机设备进行定期的检查、维保（设备数量详见主要设备表）
	1年
	1项
	
	维保服务内容包括但不限于主要设备表中的制氧机的设备

	二、旌东院区制氧机主要设备表

	（一）、制氧机一（东区）

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	压力传感器
	0-2MPa  YBON123
	套
	1
	 
	

	2
	电磁阀膜片
	ZS-50BF
	套
	8
	
	

	3
	活动铁芯
	ZS-50BF
	只
	8
	 
	

	4
	电磁阀弹簧
	ZS-50BF
	只
	8
	 
	

	5
	磁导管
	ZS-50BF
	根
	8
	 
	

	6
	玻璃转子流量计
	LBZ-3
	套
	1
	 
	

	7
	交流接触器
	LC1 D38 M7C
	套
	4
	 
	

	8
	三相电源控制继电器
	RM4-TG20
	套
	6
	 
	

	9
	真空压力表
	Y-100
	套
	15
	 
	

	10
	电磁阀（防爆型）
	DN20  常开
	个
	22
	 
	

	11
	防爆风扇
	CBF-400
	台
	1
	
	

	12
	不锈钢对夹式止回阀
	H71W/F DN65
	个
	6
	
	

	13
	全自动排水阀
	AD402-04
	个
	1
	
	

	14
	电子排水阀
	WV-5763
	个
	1
	
	

	15
	开关电源
	HF500W
	个
	1
	 
	

	16
	开关电源
	HF10W
	个
	1
	 
	

	17
	中间继电器
	24V
	只
	6
	 
	

	18
	轴流风机
	YWF6D-400S
	台
	1
	 
	

	19
	温度控制器
	STC-9100
	台
	3
	 
	

	20
	过滤桶（滤芯）
	FLS-25-25-02
	只
	1
	 
	

	21
	除菌过滤器滤芯
	AMD-450
	只
	1
	 
	

	22
	除臭过滤器滤芯
	AMF-550
	只
	1
	 
	

	23
	精密过滤器滤芯
	JD-120Q
	只
	1
	 
	

	24
	安全阀（氧气）
	A22W-16 DN32
	个
	6
	 
	

	25
	压力表（氧气）
	YO-100 0-1.6
	套
	12
	 
	

	26
	远程控制器(系统）
	LB-YC-03
	套
	1
	 
	

	27
	氧变送器
	PC88/6101L
	套
	2
	 
	

	28
	触摸屏
	MT6070
	台
	1
	 
	

	29
	中央处理器
	CPU 226
	套
	1
	 
	

	30
	中央处理器
	CPU 222
	套
	1
	 
	

	31
	中央处理器
	CPU 231
	套
	1
	 
	

	32
	质量流量计
	MF5619
	台
	1
	 
	

	33
	机油（氧压机机油更换）
	20立方
	项
	1
	 
	

	34
	氧压机
	20立方
	台
	2
	 
	

	35
	机油（排氮机机油更换）
	2BV5121
	项
	1
	 
	

	36
	排氮机
	2BV5121
	台
	1
	 
	

	37
	机油（空压机机油更换）
	GHBH015362R8
	项
	1
	 
	

	38
	空压机
	GHBH015362R8
	台
	2
	 
	

	39
	冷冻式干燥机
	/
	台
	2
	 
	

	（二）、制氧机二（东区）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	空气压缩机油
	SF50A
	只
	3
	 
	

	2
	压缩机润滑油(冷却液)
	SF50A
	桶
	2
	 
	

	3
	空压机空滤
	SF50A
	只
	1
	 
	

	4
	精密过滤器滤芯
	SAL080-AO
	套
	1
	 
	

	5
	精密过滤器滤芯
	SAL080-AA
	套
	1
	 
	

	6
	精密过滤器滤芯
	SAL080-PE
	套
	2
	 
	

	7
	压缩机油气分离芯
	SF50A
	套
	2
	 
	

	8
	医用干燥剂
	SKH-10
	kg
	90
	 
	

	9
	纯化干燥机消音器
	XY-10
	只
	1
	 
	

	10
	无油氧气增压机机头
	VWD-0.4
	台
	1
	 
	

	11
	活性炭过滤器滤芯
	SLD010-AR
	套
	4
	 
	

	12
	除菌过滤器滤芯
	SLN010-ACS
	套
	4
	 
	

	13
	氧变送器
	HD-960
	套
	1
	 
	

	14
	电子排水器
	/
	只
	1
	 
	

	15
	制氧机消音器
	XY-20
	只
	2
	 
	

	16
	二联件减压阀
	/
	只
	2
	 
	

	17
	气动角座阀阀头
	J641F-A DN50
	只
	1
	 
	

	18
	气动角座阀阀头
	J641F-A DN65
	只
	1
	 
	

	19
	气动角座阀阀头
	J641F-A DN40
	只
	1
	 
	

	20
	液晶显示屏
	定制
	套
	1
	 
	

	21
	PLC模块
	/
	只
	1
	 
	

	22
	电磁阀
	24V
	只
	4
	 
	

	23
	中间继电器
	24V
	只
	4
	 
	

	（三）、制氧机三、四（西区）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	空压机空滤芯
	HP40-KY
	支
	4
	 
	

	2
	空压机油滤芯
	HP40-LY
	支
	4
	 
	

	3
	螺杆机专用机油
	HP40-JY
	桶
	8
	 
	

	4
	空压机油分滤芯
	HP40-YF
	支
	4
	 
	

	5
	C级精密过滤器滤芯
	10/8-C
	支
	4
	 
	

	6
	T级精密过滤器滤芯
	10/8-T
	支
	4
	 
	

	7
	A级精密过滤器滤芯
	10/8-A
	支
	4
	 
	

	8
	干燥机组填料
	∮3-5
	项
	2
	 
	

	9
	除菌滤芯
	1/8
	支
	2
	 
	

	10
	活性碳滤芯
	1/8
	支
	2
	 
	

	11
	气路巡检
	VWZTD-10AR
	项
	2
	 
	

	12
	电路巡检
	VWZTD-10ACS
	项
	2
	 
	

	13
	排水系统巡检
	HD-960
	项
	2
	 
	

	14
	制氧机消音器
	H00-20
	只
	2
	 
	

	15
	气动角座阀阀头
	DN50
	只
	2
	 
	

	16
	无油氧气增压机机头
	VWZTD-10
	台
	2
	 
	

	17
	制氧机消音器
	H00-20
	只
	4
	 
	

	18
	二联件减压阀
	/
	只
	4
	 
	

	19
	液晶显示屏
	HP-50A
	套
	2
	 
	

	20
	液晶显示屏
	HH0-20Y
	套
	2
	 
	

	21
	PLC控制模块
	HH0-20Y
	套
	2
	 
	

	22
	电磁阀3
	24V
	只
	8
	 
	

	23
	中间继电器3
	24V
	只
	8
	 
	

	24
	深沟球轴承
	6211
	只
	4
	 
	

	25
	深沟球轴承
	6308
	只
	4
	 
	

	26
	滚针轴承
	RNA6904
	台
	4
	 
	

	27
	滚针轴承密封圈
	WW-0.75-10-2-05
	只
	8
	 
	

	28
	二级下导向环
	VWZ-10-(5-55)-2-05
	只
	10
	 
	

	29
	二级活塞环
	WW-0.6-7-2-01
	套
	6
	 
	

	30
	二级衬带
	WW-0.6-7-2-02
	套
	6
	 
	

	31
	一级活塞环
	WWZQ-10-10-2-02
	套
	16
	 
	

	32
	一级导向环
	WWZQ-10-10-2-04
	只
	2
	 
	

	33
	一级衬带
	WW-1.25-7-2-02
	只
	8
	 
	

	34
	气缸垫
	WW-0.6-7-1-02
	台
	4
	 
	

	35
	二级背片
	WWZ-25(0-10)-9-04
	只
	2
	 
	

	36
	二级吸气阀片
	WWZ-25(0-10)-9-05
	只
	2
	 
	

	37
	二级排气阀片
	WWZ-25(0-10)-9-02
	套
	2
	 
	

	38
	二级气阀下垫
	WWZ-25-(0-10)-1-10
	套
	2
	 
	

	39
	二级气阀上垫
	WWZ-25-(0-10)-1-09
	套
	2
	 
	

	40
	一级吸气阀片
	WWZ-25-(0-10)-3-02
	只
	2
	 
	

	41
	一级背片
	WWZ-25-(0-10)-3-03
	只
	2
	 
	

	42
	一级排气阀片
	WWZ-25-(0-10)-3-05
	只
	2
	 
	

	43
	一级气阀下垫
	WWZ-25-(0-10)-1-06
	只
	2
	 
	

	44
	一级气阀上垫
	WWZ-25-(0-10)-1-07
	台
	2
	 
	

	45
	导向填料20
	WWZT-S60A-01-05
	只
	8
	 
	

	46
	螺旋填料20
	WWTZ-30-0.5-10-01-03
	只
	12
	 
	

	47
	填料橡胶圈20
	WWTZ-30-0.5-10-01-04
	套
	12
	 
	

	48
	O型圈
	内径103X3.55
	套
	4
	 
	

	49
	O型圈
	内径36.5X2.65
	套
	16
	 
	

	50
	V带
	B1626
	只
	4
	 
	

	51
	润滑脂
	氧气专用
	只
	8
	 
	

	52
	空滤芯
	5OHP
	个
	2
	 
	

	53
	油滤芯
	5OHP
	个
	2
	 
	

	54
	油分芯
	5OHP
	个
	2
	 
	

	55
	空压机专用油
	18L/桶
	桶
	4
	 
	

	（四）、压缩空气配件清单（西区）

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	
	单价（元）
	备注

	1
	空滤
	OXW7.5-8
	个
	2
	 
	

	2
	油脂
	OXW7.5-8
	支
	2
	 
	

	3
	皮带
	OXW7.5-8
	条
	4
	 
	

	4
	单向阀
	OXW7.5-8
	个
	2
	 
	

	5
	密封条
	OXW7.5-8
	套
	2
	 
	

	6
	过滤器滤芯
	CTA-001
	支
	3
	 
	

	7
	空气压缩机油
	OXV7.5-8017
	次/组
	1
	 
	

	8
	压缩机润滑油(冷却液)
	OXV7.5-8017
	桶
	2
	 
	

	9
	空压机空滤
	50HP
	只
	2
	 
	

	10
	精密过滤器滤芯
	A-OO1
	支
	1
	 
	

	11
	精密过滤器滤芯
	H-OO1
	支
	1
	 
	

	12
	精密过滤器滤芯
	P-OO1
	支
	1
	 
	

	13
	压缩机油气分离芯
	OXV7.5-8017
	支
	1
	 
	

	14
	减压器
	DN16
	只
	2
	 
	

	15
	高压开关
	220v
	个
	2
	 
	

	16
	电磁阀
	常开
	个
	2
	 
	

	17
	高压金属软管
	M16*1.6 5/8
	根
	6
	 
	

	18
	声光报警器
	/
	个
	1
	 
	

	19
	电子单向阀
	/
	个
	1
	 
	

	20
	电接点压力表
	DN16
	只
	4
	 
	

	21
	冷干机
	ACM
	台
	2
	 
	

	（五）、压缩空气配件清单（东区）

	1
	制柜主板
	BNS-12
	台
	1
	 
	

	2
	显示屏
	BNS-AIR
	台
	1
	 
	

	3
	三相电源控制继电器
	RM4-TG20
	套
	6
	 
	

	4
	Q级过滤器滤芯
	JD-024Q
	只
	2
	 
	

	5
	P级过滤器滤芯
	JD-024P
	只
	2
	 
	

	6
	S级过滤器滤芯
	JD-024S
	只
	2
	 
	

	7
	C级过滤器滤芯
	JD-024C
	只
	2
	 
	

	8
	止回阀
	CU-23
	个
	4
	 
	

	9
	密封条
	ACM
	套
	22
	 
	

	10
	温度传感器
	DSF
	套
	1
	 
	

	11
	冷却风扇
	DKFI-600
	台
	1
	 
	

	12
	皮带
	6.7
	根
	12
	 
	

	13
	三相感应电机
	YE2
	台
	4
	 
	

	14
	过滤器
	IR
	套
	4
	 
	

	15
	空气安全阀
	A22W-16 DN32
	个
	2
	 
	

	16
	中间继电器
	HF10W
	套
	6
	 
	

	17
	全自动排水阀
	H71W/F DN65
	个
	1
	 
	

	18
	电子排水阀
	AD402-04
	个
	1
	 
	

	19
	空气初级滤芯
	54672530
	只
	4
	 
	

	20
	超级冷却剂（10L)
	38459582
	件
	2
	 
	

	21
	油气分离器
	23424922
	套
	2
	 
	

	22
	机油（冷干机保养）
	JS-15AC
	项
	1
	 
	

	23
	冷干机
	15AC
	台
	2
	 
	

	（六）、中心吸引系统配件

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	空气开关
	D63A施耐德
	个
	4
	 
	

	2
	水环式真空泵
	2BV2071
	台
	2
	 
	

	3
	真空泵泵头
	SK-3
	个
	2
	 
	

	4
	电接点真空表
	-0.1-0YXC-150
	只
	4
	 
	

	5
	真空表
	1-0.1MPa
	只
	4
	 
	

	6
	接触器
	32A施耐德
	个
	4
	 
	

	7
	热继电器
	32A施耐德
	只
	2
	 
	

	8
	中央处理器
	CPU224西门子
	套
	1
	 
	

	9
	清洗剂（真空泵除垢）
	/
	项
	1
	 
	

	10
	Q级精密过滤器
	JD090S
	只
	2
	 
	

	11
	温控器
	STC-001
	个
	2
	 
	

	12
	温度传感器
	JXW-0221
	个
	2
	 
	

	13
	真空泵电机
	5.5kw
	/
	2
	 
	

	14
	进水电磁阀
	24v DN15
	个
	2
	 
	

	15
	不锈钢对夹式止回阀
	DN50
	个
	2
	 
	

	16
	不锈钢对夹式止回阀
	DN40
	个
	2
	 
	

	17
	中间继电器
	24V
	只
	4
	 
	

	18
	三相电源控制器
	RM4-TG20
	只
	2
	 
	

	19
	不锈钢波纹管
	DN15*800
	米
	12
	 
	

	（七）、中心供氧系统设备配件

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	氧气减压器
	YQY-11A
	只
	2
	 
	

	2
	氧气减压器
	YQY-9
	只
	36
	 
	

	3
	氧气减压器
	YQY-07
	只
	22
	 
	

	4
	氧气减压器
	YQY-12
	只
	15
	 
	

	5
	氧气汇流排
	2*10
	套
	1
	 
	

	6
	氧气汇流排
	2*5
	套
	1
	 
	

	7
	高压开关（氧气汇流排）
	/
	个
	2
	 
	

	8
	防爆电磁阀
	常开
	个
	6
	 
	

	9
	高压金属软管
	M14*1.5 5/8
	根
	30
	 
	

	10
	加热器
	/
	台
	1
	 
	

	11
	报警器
	/
	个
	1
	 
	

	12
	单向阀
	/
	个
	20
	 
	

	13
	电接点氧压表
	/
	只
	4
	 
	

	14
	氧气压力表
	0-1.6MPa
	个
	40
	 
	

	15
	氧气压力表
	0-2.5MPa
	个
	12
	 
	

	16
	氧气压力表
	0-25MPa
	个
	2
	 
	

	17
	C5控制柜主板
	/
	台
	1
	 
	

	18
	低压开关
	DG10
	个
	2
	 
	

	19
	过滤器（管路）
	/
	个
	2
	 
	

	20
	氧气流量仪
	丹东东华
	个
	2
	 
	

	21
	氧气流量仪
	L200
	个
	10
	 
	

	22
	软管（吊桥）
	进口
	套
	22
	 
	

	23
	控制电源（吊桥）
	/
	套
	22
	 
	

	（八）、呼叫系统配件

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	手持机
	K2-2
	个
	65
	 
	

	2
	呼叫主机（亚华）
	YH-998K-60型
	台
	2
	 
	

	3
	显示屏
	YH-X245K
	台
	2
	 
	

	4
	智能呼叫主机
	ETC-2ZD
	台
	9
	 
	

	5
	智能呼叫主机
	E6201A-SG60
	台
	6
	 
	

	6
	呼叫分机
	ETC-2FB02
	个
	240
	 
	

	7
	呼叫分机
	E6201A
	个
	220
	 
	

	8
	门口机
	E620
	个
	65
	 
	

	9
	电话机（对讲系统）
	/
	台
	6
	 
	

	10
	走廊液晶显示屏
	ETC-2PD40
	台
	8
	 
	

	11
	走廊液晶显示屏
	E620-X
	台
	6
	 
	

	12
	呼叫系统布线
	ZBN-RVS2×2.5mm2
	米
	1000
	 
	

	13
	线管
	PC20
	米
	800
	 
	

	14
	86型底盒
	80*60*50
	个
	360
	 
	

	（九）、设备带配件

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	铝合金设备带
	ZD06
	米
	450
	 
	

	2
	氧气终端
	OZD-8
	个
	280
	 
	

	3
	吸引终端
	VZD-8
	个
	280
	 
	

	4
	氧气终端
	德标-8
	个
	220
	 
	

	5
	吸引终端
	德标-8
	个
	220
	 
	

	6
	终端装饰罩
	/
	个
	600
	 
	

	7
	漏电保护开关
	NB7LE-32 C16
	个
	265
	 
	

	8
	维修阀（氧气）
	WX-4
	个
	265
	 
	

	9
	维修阀（吸引）
	WX-3
	个
	130
	 
	

	10
	灯罩
	/
	个
	480
	 
	

	11
	灯开关
	/
	个
	480
	 
	

	12
	灯管
	T5-4W
	支
	480
	 
	

	13
	五孔插座
	118型
	个
	510
	 
	

	14
	单开关
	86型
	个
	480
	 
	



